DOC_009 ATESTADO DE VISTORIA PARA HABITE-SE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DADOS DA OBRA

Nome/Razão Social do Proprietário:

Endereço da Obra:

Cadastro Imobiliário do lote:

Profissional Responsável pelo Projeto:

Protocolo n° Data do Protocolo:

Uso Pretendido: Área Projetada:

VISTORIA PARA HABITE-SE PARECER DA DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA

A edificação vistoriada possui sistema de tratamento de esgoto e efluentes instalado de acordo com a Memorial de Cálculo e Detalhamento do sistema aprovado: ( ) sim ( ) não

A edificação possui sistema de tratamento de esgoto e efluentes, porém, a liberação hidrossanitária está INDEFERIDA, até que sejam corrigidas as seguintes irregularidades: ( ) Falta de instalação da Caixa de Gordura; ( ) Caixa de Gordura sub-dimensionada, instalada de forma errada ou não aprovada; ( ) A Caixa de Gordura não está ligada no Sistema de Tratamento; ( ) O Esgoto da área de serviço e/ou outro não está ligada ao Sistema de Tratamento; ( ) O Sistema de Tratamento está coberto, impossibilitando a inspeção; ( ) Sistema de Tratamento sub-dimensionado ou em desacordo com o projeto aprovado; ( ) Entrada e saída dos efluentes está em desacordo, podendo causar danos ao funcionamento do Sistema; ( ) Os tubos internos do sistema não foram instalados em desnível negativo (-); ( ) Outras irregularidades (especificar)

Vistoria: 1ª Inspeção: _____/_____/______ - ____/____hs 2ª Inspeção: _____/_____/______ - ____/____hs 3ª Inspeção: _____/_____/______ - ____/____hs 4ª Inspeção: _____/_____/______ - ____/____hs

Processo DEFERIDO em ____ de ______________ de________. Carimbo e Assinatura do Fiscal